Статья в газету о соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации приборов отопления.

Продолжается отопительный сезон, а это означает, что вероятность пожаров по причине неправильного устройства и нарушения мер пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления остаётся высокой. 

Примите во внимание то, что при выполнении всех правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, возможность возникновения пожара становится минимальной.

Засорённые дымоходы, наличие на предтопочном листе горючих материалов и жидкостей, отсутствие предтопочного листа как такового, перекал печей – всё это может привести к печальным последствиям.

В течении отопительного сезона необходимо продолжать проверять состояние печи для её безопасной эксплуатации. Дымоходы следует прочищать от сажи не менее 1 раза в 3 месяца. Засор дымовой трубы является неисправностью печи. В данном случае, её категорически запрещается использовать. Требуется вовремя проводить и побелку печей для своевременного обнаружения нарушения кирпичной кладки, образования дыр и трещин. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями межэтажных перекрытий, стен и отделочных материалов должно быть не менее 40 см. Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топочным отверстием печи необходимо установить металлический (предтопочный) лист размером 70х50 см. Особое внимание нужно уделить недопущению перекаливания печей (что составляет более 90 градусов цельсия). 

Также, во многих квартирах имеются электрические приборы для обогрева помещений. Нужно быть внимательным и осторожным при их использовании. Нельзя допускать сушку тканевых изделий на данных приборах. Следует помнить, что нельзя перегружать электрическую сеть, что может привести к короткому замыканию и, как следствие, к возгоранию и последующему пожару.  

Нужно помнить, что ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра отопительные электроприборы и печи, а также доверять использование указанных приборов детям.
Вышесказанное – это не только правильное отношение к обеспечению безопасности себя и окружающих, но и требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а их несоблюдение влечет ответственность, как административную, так и уголовную.
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